Krajská hygienická stanice

olomouckého  KRAJE se sídlem v olomOuci

Wolkerova 74/6,  779 00  Olomouc,  tel. 585 719 111,  e-mail: epodatelna@khsolc.cz,  ID: 7zyai4b

V Olomouci dne  23.9. 2021

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 8.9.2021 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, (dále jen povinný subjekt), žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů, kdy žadatel požadoval poskytnutí informací v souvislosti s provozem Disco klubu Morava, Olomoucká 3610/36a, 796 01 Prostějove, a to:

1/ „vyhodnocení měření hluku, které v rámci tohoto správního řízení bylo provedeno,“

2/ „rozhodnutí, kterým byla v předmětném řízení uložena pokuta,“

3/ „informací, jaký další postup Krajská hygienická stanice bude vůči DCM uplatňovat či jaké jiné zákonné možnosti k řešení této problematiky má k dispozici.“

Dne 22.9.2021 zaslal povinný subjekt žadateli požadované informace v následujícím rozsahu:

K bodu 1/

Měření a hodnocení hluku z provozu zdroje hluku veřejné produkce hudby v Disco klubu Morava, Olomoucká 3610/36a, 796 01  Prostějov (dále jen „zdroj hluku“), pořadatele právnické osoby GUARD s.r.o., se sídlem Luleč 26, 683 03 Luleč, IČO 2921072, bylo provedeno dle ČSN ISO 1996-1,2, Metodického návodu MZ-HH,  Věstník MZ ČR částka 11/2017 ze dne 18. 10. 2017, pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“) s níže uvedenými závěry:

- Zbytkový hluk – proměnný, bez tónových složek, bez rušivých vlivů = 
LAmax = 20,6 dB

- Zdroj hluku - proměnný s tónovými složkami v místě měření X1, X2, X3 tj. v chráněném vnitřním prostoru stavby - obytné místnosti bytu v 2. NP bytového domu na adrese Olomoucká 36, 796 01  Prostějov (dle § 2 písm. b) nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se za hluk s tónovými složkami považuje vždy hudba nebo zpěv):

- X1 - výsledná celková hladina (bez rušivých vlivů) za provozu zdroje hluku nekorigovaná na zbytkový hluk v noční době - LAmax – 32,5 dB (výsledná maximální hladina akustického tlaku v noční době). Podle § 11 odst. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A stanoví součtem základní maximální hladiny akustického tlaku A  LAmax = 40 dB  a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného vnitřního prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. V případě hluku s tónovými složkami, se přičte další korekce -5 dB. V daném případě tak činí hygienický limit hluku po korekci (-10 dB) na druh chráněného vnitřního prostoru (obytná místnost) a dobu měření (doba mezi 22:00 a 6:00 hodinou – noční doba) a po korekci (-5 dB) na charakter hluku (hluk s tónovými složkami - hudba) 25 dB. S odkazem na § 20 odst. 4 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. výsledná maximální hladina akustického tlaku překračuje v místě X1 výše uvedený hygienický limit o plus 7,5 dB.

- X2  - výsledná celková hladina (bez rušivých vlivů) za provozu zdroje hluku nekorigovaná na zbytkový hluk v noční době - LAmax – 34,5 dB (výsledná maximální hladina akustického tlaku v noční době). S odkazem na § 20 odst. 4 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. výsledná maximální hladina akustického tlaku překračuje v místě X2 výše uvedený hygienický limit o  plus 9,5 dB.

- X3 - výsledná celková hladina (bez rušivých vlivů) za provozu zdroje hluku nekorigovaná na zbytkový hluk v noční době - LAmax – 32,6 dB (výsledná maximální hladina akustického tlaku v noční době). S odkazem na § 20 odst. 4 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. výsledná maximální hladina akustického tlaku překračuje v místě X3 výše uvedený hygienický limit o  plus 7,6 dB.

- X1 až X3 - výsledná celková hladina (logaritmický průměr) bez rušivých vlivů za provozu zdroje hluku nekorigovaná na zbytkový hluk v noční době  - LAmax – 33,3 dB (výsledná maximální hladina akustického tlaku v noční době). S odkazem na § 20 odst. 4 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. výsledná maximální hladina akustického tlaku překračuje výše uvedený hygienický limit o  plus 8,3 dB.

Měřením hluku z provozu zdroje hluku v noční době v chráněném vnitřním prostoru výše uvedené stavby bylo zjištěno porušení ustanovení § 30 odst. 1, 3 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 11 odst. 3 přílohu č. 2 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., neboť v měřících místech X1, X2 X3 a logaritmickým průměrem hodnot získaných z měření hluku v měřících místech X1, X2, X3 bylo objektivizováno překročení hygienického limitu hluku LAmax = 25,0 dB o plus 8,3 dB.

K bodu 2/

KHS vám v příloze zasílá rozhodnutí č. j. KHSOC/20114/2021/PV/HOK, ze dne 15. 4. 2021

K bodu 3/

V současné době provozuje zdroj hluku fyzická osoba podnikající Jaroslav Budík, se sídlem kpt. Otakara Jaroše 118/3, 682 01 Vyškov-Křečkovice, IČO: 72335203 (dále jen „pořadatel“). Vzhledem k tomu, že měřením zdroje hluku v rámci SZD ve dnech 16. – 17. 7. 2021 bylo zjištěno porušení požadavků stanovených § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. v návaznosti na § 11 odst. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., bude ze strany KHS zahájeno s pořadatelem řízení o přestupku podle § 92g odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., a to za účelem uložení pokuty za nedodržení hygienických limitů hluku.

Mgr. Zuzana Švarcová

ředitelka odboru správního